RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDITAL N.º 057/2006

EQUIPAMENTOS DE SONOPLASTIA:

| QUANT | EQUIPAMENTO | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mesa de controle de som | 32 X12 modelo Yamaha |
| 06 | Equalizador | Stereo, 31 bandas , marca Yamaha |
| 01 | Multi efeito | SPX 90II |
| 02 | Aparelho de “noise gate” | 04 canais cada |
| 02 | Aparelho de Reprodução de “CD” |  |
| 01 | Aparelho de Reprodução e gravação de “K7” | Dupla gravação |
| 01 | Aparelho de MD |  |
| 08 | “Direct box” | Passivo |
| 14 | Microfone | Modelo SM 58 |
| 06 | Microfone | Modelo SM 57 |
| 06 | Microfone | Modelo SM 81 PRO268A superlux |
| 02 | Microfone | Modelo CX506 marca JTS |
| 01 | Microfone | Modelo D112 AKG |
| 20 | Pedestais girafa |  |
| 06 | Klamp | Modelo LP |
| 32 | Cabo | Modelo Canon com 10 metros cada |
| 01 | Multicabo | 32 vias, |
| 06 | Caixa de monitor | modelo FM1502 marca SPL |
| 04 | Caixa plana para PA | Duas caixas MR 838 – JBL/Duas MR818 - JBL |
| 02 | Caixa plana para SIDE | Modelo RZ152M, marca ROSS |

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO:

| QUANT | EQUIPAMENTO | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mesa controladora digital, protocolo DMX 512, 02 submaster com 48 canais cada. | 48 canais, 02 submaster com 48 canais cada, 48 memórias para gravação de cenas, efeitos independentes. |
| 48 | Canal de dimer | 4 kW X 220V por canal |
| 06 | Extensão em 03 vias bipolares | 06 X 2mm 20 metros |
| 06 | Extensão em 06 vias bipolares | 04 X 2mm 15 metros |
| 10 | Extensão em 01 via bipolar | 02 X 2mm 15 metros |
| 08 | Refletor | Fresnel com lâmpada Halógena 1000 W x 220 V com porta Gelatina e barn door |
| 24 | Refletor | PAR 64 1000W facho 02 casco de alumínio, porta gelatina e grade de proteção. |
| 16 | Refletor | PAR 64 1000W facho 05 casco de alumínio, porta gelatina e grade de proteção. |
| 24 | Refletor | “PC” 1000W X 220V lâmpada halógena , porta gelatina e grade de proteção. |
| 08 | Refletor | “ELIPSOIDAL 500” 575W X 220V lâmpada halógena HPL, porta gelatina, porta gobo e iris. |
| 08 | Refletor | “ELIPSOIDAL 360” 575W X 220V lâmpada halógena HPL, porta gelatina, porta gobo e iris. |
| 12 | Refletor | Set-ligth 1000W X 220V com porta gelatina |
|  | “GELATINAS” (filtros) e “DIFUSORES” | Favor consultar cores e quantidades |